**emco DIPLOMATE Premium Large avec revêtement Innova**

**Type 512 PL Innova**

**Descriptif type :**

Diplomate Premium 512 PL Innova


Fourniture et pose d’un tapis d’entrée enroulable, fabriqué sur mesure et d'un cadre à sceller de hauteur 15,5mm.

Type « Diplomate Premium 512 PL Innova » de chez emco. Tapis ouvert et enroulable de hauteur 12mm, composé :

* De profilés aluminium (l 44mm x h 12mm) à l’épreuve du gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face pour une mise en oeuvre dans un décaissé de fosse. Les profilés sont liés par des câbles en acier zingué enrobés d’une gaine PVC.
* D’un revêtement de propreté INNOVA 100% polyamide, hautement efficace dans l'absorption de l'humidité et la rétention des salissures, robuste et résistant aux frottements, avec un classement feu Cfl-s1 et une propriété antidérapante R12 selon DIN 51130.

Sa structure carrossable permet de résister jusqu’à 400 passages/jour de fauteuils roulants, poussettes, chariots à roulettes et répond aux normes accessibilités.

**Type 517 PL Innova**




**Descriptif type :**

Diplomate Premium 517 PL Innova

Fourniture et pose d’un tapis d’entrée enroulable, fabriqué

sur mesure et d'un cadre à sceller de hauteur 20mm.

Type « Diplomate Premium 517 PL Innova » de chez emco.

Tapis ouvert et enroulable de hauteur 17mm, composé :

* De profilés aluminium (l 44mm x h 17mm) à l’épreuve du

gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face

pour une mise en oeuvre dans un décaissé de fosse.

Les profilés sont liés par des câbles en acier zingué enrobés

d’une gaine PVC.

* D’un revêtement de propreté INNOVA 100% polyamide,

hautement efficace dans l'absorption de l'humidité et la rétention

des salissures, robuste et résistant aux frottements, avec un

classement feu Cfl-s1 et une propriété antidérapante R12 selon DIN 51130.

Sa structure carrossable permet de résister jusqu’à


2000 passages/jour de fauteuils roulants, poussettes,

chariots à roulettes et répond aux normes accessibilités.

**Type 522 PL Innova**

**Descriptif type :**

Diplomate Premium 522 PL Innova

Fourniture et pose d’un tapis d’entrée enroulable, fabriqué

sur mesure et d'un cadre à sceller de hauteur 25mm.

Type « Diplomate Premium 522 PL Innova » de chez emco.

Tapis ouvert et enroulable de hauteur 22mm, composé :

* De profilés aluminium (l 44mm x h 22mm) à l’épreuve du

gauchissement avec isolation phonique premium en sous-face

pour une mise en oeuvre dans un décaissé de fosse.

Les profilés sont liés par des câbles en acier zingué enrobés d’une gaine PVC.

* D’un revêtement de propreté INNOVA 100% polyamide,

hautement efficace dans l'absorption de l'humidité et la rétention


des salissures, robuste et résistant aux frottements, avec un classement

feu Cfl-s1 et une propriété antidérapante R12 selon DIN 51130.


Sa structure carrossable permet de résister jusqu’à

2000 passages/jour de fauteuils roulants, poussettes,

chariots à roulettes et répond aux normes accessibilités.



|  |  |
| --- | --- |
| env. |  |



|  |  |
| --- | --- |
| env. |  |



Sous réserve de modifications techniques



emco France SAS · 8 Rue des Perrières ZI · 39700 Dampierre / FR · Tel. (+33) 03 84 80 16 20 · Fax (+33) 03 84 80 16 21 · info@emco.fr · www.emco.fr